Опросный лист

для оценки возможности применения каталитической

установки очистки дымовых газов

Наименование предприятия ___________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя и исполнителей ___________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Адрес и телефоны  ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

E-mail ______________________________________________________________________________

| № | Наименование | Обозначение или размерность | Величина параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Наименование оборудования (котла) |  |  |  |
| 2. | Паро или теплопроизводительность: - номинальная - пределы изменения нагрузки | тм/час - |  |  |
| 3. | Количество часов работы в год | час/год |  |  |
| 4. | Характеристика топлива |  |  |  |
| 4.1. | Наименование (марка) топлива, место-рождение (если есть топлив, то указать все составляющие) |  |  |  |
| 4.2. | Теплота сгорания низшая | Qрн |  |  |
| 4.3. | Влажность | Wp |  |  |
| 4.4. | Зональность | Ар |  |  |
| 4.5. | Содержание углерода | Ср |  |  |
| 4.6. | Содержание водорода | Нр |  |  |
| 4.7. | Содержание кислорода | Ор |  |  |
| 4.8. | Содержание азота | Nр |  |  |
| 4.9. | Содержание серы | Spk+op |  |  |
| 5. | Условия сжигания топлива |  |  |  |
| 5.1. | Номинальный коэффициент избытка воздуха, α | L |  |  |
| 5.2. | Потери с механическим недожогом | % |  |  |
| 5.3. | Потери с химическим недожогом | % |  |  |
| 5.4. | Номинальный расход топлива | кг/ч |  |  |
| 5.5. | Минимальный расход топлива | кг/ч |  |  |
| 5.6. | Максимальный расход топлива | кг/ч |  |  |
| 5.7. | Номинальный расход воздуха на 1 кг топлива при принятом L | нм3/кг |  |  |
| 5.8. | Количество дымовых газов, образующихся при сжигании 1 кг топлива при принятом L= | нм3/кг |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.10. | Количество водяного пара, вводимого с дутьем | кг/кг, топлива |  |  |
| 6. | Состав и количество дымовых газов, поступающих на очистку |  |  |  |
| 6.1. | Содержание углекислого газа (СО2) - азота (N2) - кислорода (О2) - водяных паров (Н2О) - оксидов серы (SO2) - оксидов углерода (СО) - оксидов азота (NОх) - пыли | % об. % об. % об. % об. % об. % об. % об. г/м3 |  |  |
| 6.3. | Расход дымовых газов | нм3/ч |  |  |
| 7. | Стоимость топлива - основного - резервного | долл./тонну долл./тонну |  |  |
| 8. | Тип существующего очистного оборудова-ния и его основные паспортные характерис-тики |  |  |  |
| 9. | Основные характеристики тягодутьевой установки |  |  |  |
| 9.1. | Марка и количество дымососов (Д) |  |  |  |
| 9.2. | Марка эл. двигателя дымососов |  |  |  |
| 9.3. | Мощность эл. двигателей (Д) - напряжение - число оборотов | кВт В 1/мин. |  |  |
| 9.4. | Расход газов на один дымосос | м3/ч |  |  |
| 9.5. | Температура газов у дымососа | 0С |  |  |
| 9.6. | Напор (разряжение) развиваемый дымосо-сом - разряжение до дымососа - разряжение (давление) - после дымососа | кг/м2 (мм вод. ст.) - - |  |  |
| 10. | Техводоснабжение предприятия |  |  |  |
| 10.1. | Температура технической воды |  |  |  |
| 10.2. | Показатель рН |  |  |  |
| 10.3. | Жесткость |  |  |  |
| 10.4. | Содержание взвешенных веществ | мг/м3 |  |  |
| 10.5. | Щелочность по фенолфталеину |  |  |  |
| 10.6. | Прямоточное или оборотное водоснабжение |  |  |  |
| 10.7 | Наличие фильтров и их марка |  |  |  |
| 11. | Размеры площадки на которой можно разместить установку по очистке дымовых газов | аxвхh, м |  |  |

Дата заполнения ___________________

Ф.И.О., должность ответственного лица: ____________________________________
                                                                                                                           подпись

Заполненный опросный лист и чертежи просим отправить удобным для Вас способом:

Факс (3955) 57-85-50

Тел. (3955) 66-27-27

E-mail: kataliz@ang.ru, marketing@katrise.ru , kataliz@katrise.ru