Опросный лист

для подготовки ТКП на строительство  (реконструкцию)

сооружений водоподготовки

- Заказчик.

Наименование предприятия:_________________________________________________

Адрес:____________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя:_______________________________________________________

Контактное лицо (Ф.И.О.) должность:___________________________________________

__________________________________________________________________________

Телефон: _________________Факс:__________________E-mail:_____________________

- Производительность сооружений:

проектная _________________________________ м3/сутки

фактическая _______________________________ м3/сутки

расчетная после реконструкции _______________ м3/сутки

- Источник водоснабжения (скважина, поверхностный источник, другое):

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

- Существующее оборудование:

| Наличие резервуаров: | Тип, материал исполнения |  |  |  | Габаритные размеры | Количество, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | рабочих | в резерве |
| Исходной воды |  |  |  |  |  |  |  |
| Очищенной воды |  |  |  |  |  |  |  |
| Отстойник |  |  |  |  |  |  |  |
| Другое |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование оборудования | Тип |  | Габаритные размеры | Материал фильтрующей загрузки |  | Количество, шт. |  |
|  |  |  |  |  |  | рабочих | в резерве |
| Фильтры очистки |  |  |  |  |  |  |  |
| При наличии другого оборудования указать характеристики, размеры, количество: |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип, наименование, назначение и характеристика оборудования |  |  |  |  |  | Количество, шт. |  |
|  |  |  |  |  |  | рабочих | в резерве |
| Обеззараживание очищенных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| При наличии указать существующий способ, оборудование |  |  |  |  |  |  |  |

| Вспомогательное оборудование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Наименование | Количество, шт. |  |  |
|  |  | рабочих | в резерве |  |
| Насосы |  |  |  |  |
| Воздуходувки |  |  |  |  |
| Применяемые реагенты |  |  |  |  |

- Характеристика воды.

| Показатель | Единицы измерения | Исходная вода | Очищенная вода | Требуемая степень очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | °С |  |  |  |
| рН |  |  |  |  |
| Мутность | мг/дм3 |  |  |  |
| Цветность | град. |  |  |  |
| Запах |  |  |  |  |
| Жесткость общая | мг/экв/л |  |  |  |
| Железо общее | мг/дм3 |  |  |  |
| Марганец | мг/дм3 |  |  |  |
| Фториды | мг/дм3 |  |  |  |
| Хлориды | мг/дм3 |  |  |  |
| Сульфаты | мг/дм3 |  |  |  |

- Предполагаемое размещение оборудования:

наружная установка_______________________     в помещении_____________________________________

Наличие помещения для размещения оборудования  (размеры/отсутствует): _________________________

Наличие площадей для размещения оборудования (размеры/отсутствует):    _________________________

- Особые требования заказчика: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Стоимость 1 Квт/час электроэнергии на предприятии: ___________________

9. Ф.И.О., должность ответственного лица: _______________________________________________
                                                                                                                                                                  подпись
Дата заполнения ___________________

Заполненный опросный лист и чертежи просим отправить удобным для Вас способом:

Тел.: (3955) 66-27-27;

Тел./факс: (3955) 57-85-50.

E-mail:  marketing@katrise.ru, ktu@katrise.ru, kataliz@katrise.ru.